	

               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

СКОРОДНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 16  декабря  2024г.
                                            № 92
с.Скородное


	Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем                                                коммунальной инфраструктуры Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской области на 2025-2035г.г.»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Скородненского сельского поселения Скородненский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

          1. Утвердить Программу « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской области на 2025 -2035 г.г.» (прилагается)

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год
Глава Скородненского 

сельского поселения                                                               Л.И.Лаушкина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 

         к решению Скородненского сельского 

Совета народных депутатов

          №  92   от « 16  » декабря  2024 года  

                                           Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры     Скородненского сельского поселения на 2025-2035 годы»  

СОДЕРЖАНИЕ:

	

	1. Паспорт Программы

	2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

	3. Перспективы развития  Скородненского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

	4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

	5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

	

	6. Социально – экономические последствия от выполнения программы

	7. Управление программой


 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скородненского сельского поселения на 2025-2035годы»

 

1. Паспорт Программы

 

	Наименование Программы
	Муниципальная  программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скородненского сельского поселения на 2025-2035 годы»

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-Фз «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011  г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация Скородненского сельского поселения

	Основной разработчик Программы
	Администрация Скородненского сельского поселения

	Основная цель Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Скородненском сельском поселении с 2025 по 2035 годы.

	Основные задачи Программы
	Определение перспективной потребности населения Скородненского с/поселения Верховского  района, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах  

	Важнейшие целевые показатели программы
	Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

	Сроки и этапы реализации Программы
	2025-2035года

	Объемы и источники финансирования Программы
	Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов


2. Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры поселения

 Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Скородненского сельского поселения по производству товаров, оказанию услуг в сферах:

Электроснабжения -1 ( ОАО « МРСК  Центра»)

Газоснабжения – 1 ( филиал АО « Газпром газораспределение Орел» в пос. Верховье

Водоснабжения – 1 МУП «Жилводоканалсервис»

Жилищный фонд Скородненского сельского поселения (2024) –  206 индивидуальных жилых  домов общей площадью 12,65 тыс. кв.м, 12 домов блокированной застройки общей площадью 1,2 тыс. кв.м.

            Индивидуальный жилищный фонд состоит в основном из кирпичных домов (4,1 тыс.кв.м), блочные – 2,9 тыс.кв.м., смешанные – 1,55 тыс. кв.м. Остальные деревянные. Дома блокированной застройки состоят в основном из кирпичных домов. 
Во всех 4 населённых пунктах газовое отопление, функционирует  водопровод.                        

На территории поселения  источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок - 5 штук, пожарный гидрант, эксплутационные скважин (4 штук, которые обслуживает МУП «Жилводоканалсервис»), глубина скважин варьируется от 66 до 140 м) водонапорных башен ( 4 штук которые обслуживает МУП «Жилводоканалсервис», объемом 35 куб.м,), протяженность сетей водопроводов – 18,5 км. Диаметр сети от 75 до 140 мм, материал полиэтилен  и асбест. Качество питьевой воды не соответствует  Сан ПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и содержанию железа. Среднесуточное  водопотребление на 1 человека в сутки составляет в среднем – от 130 л/сут на чел. Система водоснабжения централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и противопожарных нужд.

           По территории Скородненского сельского поселения проходят ЛЭП 35 и 10 кВ. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,6 и 0,4 кВ, с шин распределительной понижающей подстанции ПС 35/10 кВ «Скородное» , расположенное на территории Скородненского поселения, через трансформаторные подстанции КТП 10/0,4 кВ, в количестве 11 штук.
В  Скородненском сельском поселении теплоснабжение социально-значимых объектов осуществляется от двух источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч. В качестве топлива используется газ. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление.

 По территории Скородненского сельского поселения проходит магистральный газопровод, газопровод-отвод и газопроводы местного значения. В настоящее время газоснабжение развивается на базе природного газа. Одиночное протяжение уличной газовой трубы составляет 24,34 км. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.
 3    Перспективы развития Скородненского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

 Скородненское сельское поселение расположено в северо-западной части Верховского муниципального района Орловской области. Поселение граничит с тремя сельскими поселениями и одним муниципальным районом, а именно: западе и северо-западе граничит с Корсунским сельским поселением, на севере – с Туровским сельским поселением, на востоке и юго-востоке – с Галичинским сельским поселением, на юго-западе – с Покровским муниципальным районом. 
 Сложившаяся планировочная структура Скородненского сельского поселения представляет собой 4 населенных пункта – село Скородное, деревня Даменка, поселок Ключики, поселок Первомайский. Общая площадь территории Скородненского муниципального образования составляет – 4495 га. Общая численность населения  по состоянию  01.01.2024 года составляет 440 человек.  Территория поселения  изрезана руслами рек, их притоками и оврагами.  Через территорию Скородненского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения а/д «Покровское – Верховье», а/д «Скородное – Верхняя Залегощь»
 Административным центром Скородненского  сельского поселения является с.Скородное. Расстояние до административно-территориального центра района – пгт. Верховье  составляет 12  км.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру.

В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: здание администрации, МБОУ «Скородненская средняя общеобразовательная школа», количество учащихся - 54.  В с.Скородное  1 магазин,  здание ФАПа, почтовое отделение Скородное. 

Жилая застройка представлена большинством усадебных одноквартирных домов, а также  12 домов блокированной застройки. 

Благоустройство территории поселения недостаточное, дороги  имеют грунтовое покрытие.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения достаточно развита.

 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.                                     

 Население и демографический потенциал
Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения. 

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики  на 2024 год составляет 240 человека. 

Сложившаяся  миграция  в границах  Скородненского  сельского поселения

Таблица  № 1

 

	показатели 
	2022
	2023
	2024

	Численность населения на 1.01.
	461
	454
	440

	Родилось  «+»
	1
	0
	0

	Умерло  «-»
	6
	7
	4

	Естественный прирост населения (+), убыль(-)
	-5
	-7
	-4

	Прибыло «+»
	1
	0
	0

	Убыло «-»
	1
	0
	1

	Миграционный прирост (+), убыль(-)
	0
	-7
	-1

	Общий прирост (убыль) населения
	-5
	-14
	-5

	Общий коэффициент рождаемости, промилле
	2,16
	0
	0

	Общий коэффициент смертности, промилле
	13,01
	15,41
	9,09


Общие тенденции сложившейся демографической ситуации, характеризующиеся спадом рождаемости и увеличением смертности с 1990 годы, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). За период с 2022 г по 2024 г численность населения уменьшилось на 24 человека.
На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демографическая ситуация в Скородненском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала. Для улучшения демографической ситуации в Скородненском сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие: 

создание условий для ведения здорового образа жизни
укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения уровня смертности
повышение уровня рождаемости

укрепление института семьи, поддержка материнства и детства

Механическое движение населения характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить  не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в основном свойственна трудоспособному населению. В настоящее время продолжается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи в Москву. Основные причины этого - экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для  большинства сельской молодежи решать вопросы трудоустройства, жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать  сельские территории. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является крайне неблагополучной для дальнейшего развития территории.

Показатели естественного  и миграционного движения населения  в расчета на 100 жителей ( по состоянию на 2024г)
                                                      Таблица№2

	Сельское поселение
	Рождаемость
	Смертность
	Естественный прирост
	Миграционное сальдо

	Скородненское
	         0
	     9,09
	-9,09
	-1


                                     Трудовые ресурсы

 Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 52 % от общей численности населения  Скородненского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно. 

Таблица  № 3

	 

Показатели
	Численность

чел.

	 

Трудовые ресурсы
	234

	 

Из них занято:
	 

	 

в сельском хозяйстве
	40

	 

предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки
	15

	 

здравоохранение
	3

	 

образование
	21

	 

культурно-бытовое обслуживание
	0


	 

административные и финансовые учреждения
	10

	 

ИТОГО: занятых трудовой 

         деятельностью
	79

	 

Трудоспособное население, не занятое в производстве
	155

	 

Учащиеся  студенты
	10

	 

Трудоспособное население, выезжающее на работу в город
	45


На территории Скородненского сельского поселения имеются крестьянско - фермерские хозяйства ( КФХ Катальников Н.П., КФХ Кожевников А.А., КФХ Топунов О.Ю.), занимающиеся растениеводством,  и личные подсобные хозяйства. А также на землях сельхозназначения  работают инвесторы: ООО «Викинг-Агро». Действующие сельскохозяйственные предприятия располагают необходимой техникой для сельскохозяйственного производства. В целом территория поселения может быть использована для производства как растениеводства так и животноводства.  

Сельхозугодия  располагаются в основном на черноземах- выщелоченных и оподзоленных. При внедрении технологий основанных на минимальном использовании ручного труда  сельскохозяйственные производства на территории поселения могут быть обеспечены собственными трудовыми ресурсами.                                                                                                                          

           На территории поселения имеются объекты социальной инфраструктуры. К учреждениям  социальной инфраструктуры относятся  учреждения образования, здравоохранения, предприятия торговли. В систему образования Скородненского сельского поселения входит  МБОУ «Скородненская средняя общеобразовательная школа», с количеством обучающихся – 54 человека. Для школьных учреждений принят радиус доступности - 4км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).                                        

К основным объектам здравоохранения в Скородненском сельском поселении относится Скородненский ФАП, который в связи с отсутствием специалиста в настоящее время не работает.  
К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса  в Скородненском сельском поселении относятся магазины. На территории функционирует 1 магазин продовольственных и непродовольственных товаров на центральной усадьбе. По территориальному принципу  для данных учреждений  обслуживания в сельских поселениях следует размещать  из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3км) 

  

Система водоснабжения

Проектные решения водоснабжения  Скородненского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности и на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.                                                                            Система водоснабжения централизованная. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технические нужды производственных мероприятий, на пожаротушение.

 Расходы воды питьевого качества в существующем жилом секторе
   Таблица№4

	Наименование потребителей
	Население тыс. чел
	Норма водопотребления

л/сут.чел
	Расходы воды м3/сут

	
	
	
	Средне-

суточные
	Максимально- суточные

К=1.2

	Скородненское  с/п
	0.440
	 130
	57.2
	68.64

	Поливочные нужды
	0.440
	0.60
	0.26

	0.31



          Суммарный расход воды. Расчетный срок 
                                       Таблица№5

	Наименование потребителей
	Среднесуточный расход воды    м3/сут
	Максимальный суточный расход воды  м3/сут

	Скородненское  сельское поселение , население (2.5 тыс.чел)
	               57.2
	68.64

	Поливочные нужды
	               0.26
	 0.31  

	Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%)

ИТОГО:
	                5.72
63.18
	6.86
75.81            


Расходы воды на поливку улиц, проездов,  площадей и зеленых насаждений определены по норме 30 л/сут.чел.  на расчетный срок. Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, прочие расходы приняты в размере 10% от расходов воды на нужды населения. Расходы воды для нужд наружного пожаротушения, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. Изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает 56 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, а с ростом увеличения жилого фонда проложить новые водопроводные сети, в первую очередь в с.Скородное. При выполнении комплекса мероприятий, а именно, реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Проектные предложения:
обустройство санитарной зоны водозаборов

сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб

установка водомеров на вводах водопровода

реконструкция существующих водоводов с использованием новых современных технологий.

все объекты водоснабжения оборудовать системой автоматического управления и регулирования.
Рекомендуется осуществлять прокладку новых водопроводов 

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу определены по удаленным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.185-94 с учетом  пищеприготовления  на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составляет 421 кВт.ч год на одного человека. Рост электрических нагрузок по сельскохозяйственным предприятиям  и учреждениям принят из расчета прироста 2 % в год      

             Годовое потребление электроэнергии составляет 404 тыс кВт.час.  Потребность в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов. При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях: роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования, переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники, для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные.

   

Газоснабжение

Проектные решения.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования.

Новое строительство включает усадебную застройку.

Годовые расходы газа на существующий и проектируемый фонд

                                                                                                                                                                 Таблица №6
	Потребители
	Расчет
	Годовой расход
	

	Бытовые нужды населения
	515 умн. 300 м3/год
	154,5тыс м3/год
	17,64 м3/час.

	Предприятия соцкультбыта

ИТОГО:
	Расходы определяются по мере реализации инвестиционных программ, на стадии проектирования
	целевых и



	
	
	154,5 тыс.м.3/год
	17,64 м3/час.


Распределение газа по населению осуществляется по 3-х ступенчатой системе: высокое давление (0,6 Мпа), среднее давление (0,3 Мпа) низкое давление (до 0,003 Мпа) Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРПШ, ШРП). В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

осуществить  строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое  с КПД >90%

поэтапная перекладка ветхих газопроводов  с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб.

поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ)

развитие системы газоснабжения  следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и район. 

 Санитарная очистка территории

 На территории поселения осуществляется вывоз бытовых отходов осуществляется оператором ООО «УК «Зелёная роща»»  с территории домовладений населенных пунктов на полигон ТБО, расположенный на территории г.Мценск. Для поселения разработана генеральная схема очистки территории, включая в себя следующие положения и мероприятия:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов ( включая уличный снег) и их обезвреживание и утилизация(  предварительной сортировкой).

2. Подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимою сортировку) сбор и вывоз отходов  территории домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

3.  Организацию сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования..

4. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включенные в норму эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал. Обращение с ними регламентирует СаПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

5. Отходы должны транспортироваться на полигон ТБО межмуниципального значения.

 Наиболее опасные  отходы  класса А и Б должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию. К сельскохозяйственным отходам относятся  органические отходы животноводства и полеводства, удобрения. Генеральным планом   предлагается  механизированная система сбора и вывоза мусора  по утвержденному графику .Отходы транспортируются на полигон ТБО .

Проектные решения

 Разработать генеральные схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории поселения. Уборка и очистка территории от  ТБО. Обустройство мест сбора мусора. Закрыть несанкционированные свалки

 Уборка  территории от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий.
На территории поселения в населенных пунктах необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку  усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку с последующим вывозом отходов. Грейдирование грунтовых дорог.

Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

5. Источник  инвестиций, тарифы  доступность программы для населения
 В рамках Программы  предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, средств  внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы - долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных  средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. Социально-экономические последствия от выполнения программы 

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Скородненского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов

           Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории

 Создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

7. Управление программой
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм  мониторинга и внесения  изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

 - система ответственности по основным направлениям реализации программы

 - система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

Основным принципом реализации программы является принцип  сбалансированности интересов муниципального образования «Скородненское сельское поселение», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Скородненское сельское поселение»

           Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования  «Скородненское сельское поселение» в рамках своих полномочий.

            В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.

