С 1 марта 2025 года вводятся в действие обновленные правила обеспечения готовности к отопительному периоду

Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 утверждены новые Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

Действие настоящих Правил не распространяется на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, которые производят тепловую энергию исключительно для собственных нужд.

Муниципальные образования и теплоснабжающие организации с 2025 года обязаны ежегодно разрабатывать план подготовки к отопительному сезону, в который необходимо включать организационные и технические мероприятия, сроки их выполнения, результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

Потребители тепловой энергии (управляющие компании, ТСЖ и др.) в случае отказа в разработке собственного плана, обязаны исполнить план мероприятий, утвержденный теплоснабжающей организацией.

План подготовки к отопительному периоду ежегодно разрабатывается и утверждается организационно-распорядительным документом:

муниципального образования - не позднее 15 мая

теплоснабжающей и теплосетевой организации, а также владельцем тепловых сетей, не являющимся теплосетевой организацией, - не позднее 15 апреля

иными лицами - не позднее 30 апреля.

Указанные изменения вступают в силу с 01.03.2025.